产品名称：精密手动长行程平移台

产品型号：Y500TM50-500

产品特性：

l滚珠丝杆传动，大导程，行程长。精密线性滑块导轨，有效保证了运动精度和直线性

l刻度手轮驱动，转一圈台面前进5毫米带锁死装置可精确定位

l底面、台面加工标准孔位，便于安装和组合使用

l可与其他系列位移台组成多维调整架

| 型号 | Y212TM128 |
| --- | --- |
| 台面尺寸 | 120x125mm |
| 行程 | 50-500mm |
| 螺杆规格 | 滚珠丝杠（导程5mm） |
| 导轨形式 | 精密线性滑块导轨 |
| 驱动位置 | 首轮驱动（带刻度） |
| 主体材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 阳极氧化黑处理 |
| 自重 | 5kg起 |
| 台面载重 | 45kg |
| 最小分辨率 | 0.01mm |
| 精度 | 5μ |